|  | система обогрева трубопровода | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Часть1 (2) | дата заполнения ___________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Уважаемые господа! Просим Вас заполнить и отправить в наш адрес данный опросный лист, в котором указать параметры, необходимы для расчета системы электрообогрева трубопровода. | ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДА |
| ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДА | 1 | Заказчик | Фирма |  |
|  |  |  | Фамилия |  | Факс |  | Тел. |  |
|  | 2 | Объект | Наименование |  |
|  |  |  | Местоположение |  |
|  |  |  | Имеющаяся конструкторская документация |  |
|  |  |  | Необходимые проектные работы |  |
|  |  |  | Исполнитель монтажа |  |
|  |  |  | Ответственный представитель |  | Тел. |  |
|  | 3 | Назначение системы обогрева |  | Защита от замерзания |  | Разогрев см. п. 13 | Время разогрева |  |
|  |  |  |  | Поддержание температуры |
|  |  |  |  | Противоконденсационный нагрев |
|  | 4 | Температур- ный режим |  | °С Требуемая температура трубы |
|  |  |  |  | °С Минимальная температура окружающей среды (Абсолютная минимальная t°). |
|  |  |  |  | °С Максимальная температура окружающей среды |
|  |  |  |  | °С Нормальная технологическая температура (Температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях) |
|  |  |  |  | °С Максимальная технологическая температура (Наивысшая температура, которую иногда может приобретать трубопровод) |
|  |  |  |  | °С Максимальная допустимая температура продукта |
|  |  |  |  | °С Минимальная температура включения (Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева) |
|  | 5 | Пропарка |  | °С Максимальная температура пара, если предусмотрена пропарка объекта |
|  | 6 | Размещение объекта |  | На открытом воздухе |  | В помещении |
|  |  |  |  |  |  | Подземная прокладка, на глубине |  | м |
|  | 7 | Монтаж кабеля |  | Наружный |  | Внутренний |
|  | 8 | Тип тепло-изоляции |  | Минеральная вата (маты) |  | Минеральная вата (трубы) |  | Иное, коэффициент тепло-проводности при 10°С |  | Вт/м°С |
|  | 9 | Классифи-кация зоны |  | Не взрывоопасная |
|  |  |  |  | Взрывоопасная (классификация зоны: |  | ) |
|  | 10 | Материал трубы |  | Углеродистая сталь |  | Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Пластмасса |  | Иной: |  |
|  | 11 | Параметры трубопро-вода | Наименование трубопровода: |  |
|  |  |  |  | ,мм | Диаметр трубы |
|  |  |  |  | ,мм | Толщина теплоизоляции |
|  |  |  |  | ,м | Длина трубы |
|  |  |  |  | ,шт. | Задвижки, их количество |
|  |  |  |  | ,шт. | Фланцы, их количество |
|  |  |  |  | ,шт. | Опоры, их кол-во, конструкция |
|  | ООО НПО «ТЕРМ» | г. Екатеринбург,ул. Культуры, 23, Тел/факс (343) 336-61-66. E-mail: proekt@tepm.ru, proekt.term@mail.ru, Http://www.TEPM.ru |

|  | система обогрева трубопровода | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Часть2 (2) | ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | Размеры демонтируе-мого участка колена трубопрово-да при ожидаемом износе (для шламопров-одов) | Рис.1 |
|  | 13 | Температу-ра на входе и на выходе из трубопро- вода. (для разогрева см. п. 3) | Рис.2 |
|  | 14 | Режим работы трубо-проводов |  | ,мм | А, рисунок 1 (п.12) |
|  |  |  |  | ,мм | В, рисунок 1 (п.12) |
|  |  |  |  | ,°С | Т1, рисунок 2 (п.13) |
|  |  |  |  | ,°С | Т2, рисунок 2 (п.13) |
|  |  |  |  | (Да/нет) | Остановы в транспортировании продукта? |
|  |  |  |  | (Да/нет) | Опорожнение при остановах транспортирования продукта? |
|  |  |  |  | ,часов | Максимальное время останова продукта |
|  |  |  |  | ,кг/час | Номинальный расход продукта |
|  | 15 | Параметры транспор-тируемого продукта | Наименование транспортируемого продукта | Плотность продукта, кг/м³ | Теплоем- кость продукта, кДж/кг*ºС | Теплопро- водность продукта, Вт/м*ºС |
|  | ООО НПО «ТЕРМ» | г. Екатеринбург,ул. Культуры, 23, Тел/факс (343) 336-61-66. E-mail: proekt@tepm.ru, proekt.term@mail.ru, Http://www.TEPM.ru |